采购需求

1. **招标项目名称：2018年学院消防器材采购**
2. **预算金额：合计9.8万元**
3. **采购清单、规格参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数要求** | **数量** | **单位** |
| **1** | 手提式干粉灭火器 | 4kg | 1000 | 个 |
| **2** | 干冰钢瓶灭火器 | 2L | 40 | 个 |
| **3** | 推车灭火器 | 25kg | 12 | 个 |
| **4** | 灭火器箱 | 4KG(两个装)圆口（附图） | 500 | 个 |
| **5** | 消防水带∅65 | 直径65MM | 40 | 根 |
| **6** | 消防水带∅50 | 直径50MM | 10 | 根 |
| **7** | 消防扳手 | 消防标配 | 8 | 把 |
| **8** | 强光警用手电 | 警用标配（变焦强光） | 25 | 支 |
| **9** | 疏散标志 | 消防标配 | 40 | 块 |
| **10** | 长雨衣 | 加大号、带袖长风衣款（附图） | 12 | 件 |
| **11** | 消防应急灯 | 消防标配 | 20 | 个 |
| **12** | 反光锥 | 黄色方形，不要沙底座（附图） | 40 | 个 |
| **13** | 防毒面具 | 消防标配 | 20 | 个 |
| **14** | 警戒线 |  | 10 | 盘 |
| **15** | 撬棍 | 1.15米21粗 | 4 | 根 |
| **16** | 液压剪 | 13T、4-25MM 大号（附图） | 2 | 套 |
| **17** | 全能工具套装 | 带电钻工具套装（附图） | 1 | 套 |

**1、采用综合单价报价方式，综合单价及取费标准按湖南省现行定额及取费标准计取，其中综合单价需包括设备材料费、安装费、税费、规费等等国家规定的安装费用。**

**2、报价清单中需注明投标人所报产品品牌、规格参数等相关信息。**

**四、质量保证**

1、乙方保证货物是全新并完全符合合同规定的质量、规格的要求。乙方保证所提供的货物经正确安装在其使用寿命期内应具有满意的效果。在货物质量保证期之内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责。

2、甲方检验标准自己检验，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以电话、电子邮件或者书面形式通知乙方，提出索赔。

3、乙方在收到通知后20天内应免费更换有缺陷的货物。

4、如果乙方在收到通知后20天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

5、乙方保证质量保证期间货物无自身损害。安装过程中甲方发现货物缺陷并通知乙方，乙方应及时予以更换。

6、自货物验收合格之日起，**本项目整体保修期不得少于1年**。

**五、售后服务要求**

在质保期内卖方对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，卖方应在48小时内立即免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由卖方承担。

**六、其他要求**

**1、付款方式：**货到安装调试合格后，经采购单位组织验收由湖南生物机电职业技术学院向中标人支付95%的合同款；中标人所提供的所有设备正常运行一年后，如无质量问题，学院于7个工作日内无息付款5%。

**2、交货时间**：合同签订后30天内交货。

**3、交货方式**：货到甲方指定校内安装位置。

**对于上述项目要求，投标人应在报价文件中进行回应，作出承诺及说明。**

**报价一览表**

**项目名称： 2018年学院消防器材采购**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌型号** | **数量** | **单价** | **总价** | **规格参数** |
| **1** | 手提式干粉灭火器 |  | 1000 |  |  |  |
| **2** | 干冰钢瓶灭火器 |  | 40 |  |  |  |
| **3** | 推车灭火器 |  | 12 |  |  |  |
| **4** | 灭火器箱 |  | 500 |  |  |  |
| **5** | 消防水带∅65 |  | 40 |  |  |  |
| **6** | 消防水带∅50 |  | 10 |  |  |  |
| **7** | 消防扳手 |  | 8 |  |  |  |
| **8** | 强光警用手电 |  | 25 |  |  |  |
| **9** | 疏散标志 |  | 40 |  |  |  |
| **10** | 长雨衣 |  | 12 |  |  |  |
| **11** | 消防应急灯 |  | 20 |  |  |  |
| **12** | 反光锥 |  | 40 |  |  |  |
| **13** | 防毒面具 |  | 20 |  |  |  |
| **14** | 警戒线 |  | 10 |  |  |  |
| **15** | 撬棍 |  | 4 |  |  |  |
| **16** | 液压剪 |  | 2 |  |  |  |
| **17** | 全能工具套装 |  | 1 |  |  |  |
| **合计： （大写）** | | | | | | |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

本人 （姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务、联系电话 ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 （项目名称、采购编号、）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

**附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)**