**湖南生物机电职业技术学院2021年实训室视频监控系统建设项目**

**院**

**内**

**询**

**价**

**文**

**件**

**采购单位：湖南生物机电职业技术学院**

**湖南生物机电职业技术学院2021年实训室视频监控系统建设项目询价文件**

**一、项目名称**

湖南生物机电职业技术学院2021年实训室视频监控系统建设

**二、采购预算**

人民币127200元

**三、采购方式**

院内询价

**四、采购内容**

实训室视频监控系统设备，详情见以下采购需求清单。

1. **采购需求**

1、技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **参数规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额(元)** | **备注** |
| 1 | 网线 | 超5类UTP，灰白色 | 25 | 箱 |  |  |  |
| 2 | 水晶头 | 超5类 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 3 | 布线施工费 | 含施工所需辅材 | 80 | 线 |  |  |  |
| 4 | 6U墙柜 | 550mm\*450mm\*400mm，前门钢化玻璃 | 7 | 台 |  |  | 马汽车楼2，马办公楼1，马银河楼2，东时新楼1，马机械加工厂1 |
| 5 | 交换机供电 | 含电源线、空开、接地等 | 7 | 批 |  |  |
| 6 | 光缆施工 | 机房至各楼栋，含熔纤和辅材等 | 6 | 批 |  |  |  |
| 7 | 槽板/线管 | 联塑加厚 | 6 | 批 |  |  | 致广楼，东实验楼，马汽车楼，机电楼，马办公楼，马实验楼 |
| 8 | 摄像机 | 200万高清广角半球摄像机(含电源适配器、支架、安装线材等)，保修2年。要求接入现有监控存储系统和管理平台；★提供监控设备制造商获得AAAAA级标准化良好行为证书（提供复印件并加盖制造商公章)，提供原厂针对本项目出具的售后服务承诺书原件 | 80 | 台 |  |  | 东湖实验楼25台 东湖致广楼11台 东湖时新楼4台 东湖动物医院1台 东湖食品实习加工厂1台 东湖知新楼9台 马坡岭机电大楼7台 马坡岭银河楼5台 马坡岭水上办公楼2台 马坡岭机械加工中心1台 实装：66台 备用：14台 |
|
|
| 9 | 摄像机电源线 | BV1.0 | 80 | 批 |  |  | 集中供电 |
| 10 | 安装调试费 | 设备安装、配置、联调等 | 1 | 批 |  |  |  |
|  | **合计** |  | | | |  |  |

2、商务要求

2.1工期进度要求

合同签订60日内完成交货。

2．2项目实施要求

2.2.1本采购项目为交钥匙工程。投标人须提供包括人力、材料等资源以完成对系统及其配套硬件设备的采购、运输、安装集成、调试、试运行、人员培训以及后期服务等工作。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。采购人接受的是能够完全正常运行且满足招标要求的系统及配套硬件设备。

2.2．2售后服务

1. 本项目整体质保期见下文质量保证。

2）服务响应时间：硬件设备或系统如发生故障或技术指导，接到用户的函、电后，投标人应在24小时内响应，48小时内解决问题。

3）投标人应对所供系统提供终身服务。质保期满后，投标人维修响应时间、服务质量承诺不变。提供技术咨询和维修服务。中标人根据实际的服务工作量统计，可与采购人另行协商服务费用收费标准。

2.3测试验收

1）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3）项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

2.4质量保证

1）中标人提供的产品应符合国家质量检测标准；

2）整体项目质保期要求：整体质保期一年，采购清单子项目中对质保期有特殊规定的以子项目规定为主。在质保期内，设备硬件安装使用过程中如发生任何质量问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供现场更换或维修服务；系统安装测试使用过程中如发生任何不能正常运行使用问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供维修服务；在保质期内，超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买并自行承担相关费用；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

3）质保期从验收合格后开始计算。

**六、供应商须制作响应文件，包括但不限于以下资料（加盖公章）**

1.报价一览表。

2.营业执照及相关资质材料。

3.法定代表人身份证明原件（法定代表人作为签字代表的提供）。

4.法定代表人授权委托书原件（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）。

5.售后服务承诺书。

6.参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

7.其他。

**七、供应商报价及有关事项**

1.现场二次报价，完全响应询价文件中的所有条款且报价低者为成交供应商。

2.除提供报价一览表外，还须提供分项报价表（内容参照采购需求，并注明品牌，分项报价表格式自理，）。两表总金额必须一致，否则视为无效报价。

3.服务要求：此报价费用包干（含运输、配送、税费费用，需求方不再增加任何费用），遇到有缺陷的物品时，供货商需要及时更换。

**八、其他需要说明的事项**

1、 交货

1）交货时间：合同签订60日内完成交货。

2）交货地点：采购单位指定地点

3）交货方式： 采购单位指定

2、结算方法

1）付款人：湖南生物机电职业技术学院

2）付款方式：合同签订，安装调试验收合格后付款95%，设备正常运行一年后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）无息付款5%。

3、解决争议的方式

解决争议的方式：仲裁

4、投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

**九、联系方式**

采购人：湖南生物机电职业技术学院

联系人：吴老师（报名咨询）13874862435

陶老师（业务咨询）13874925522

地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园

2021年7月5日

**附件1**

**法定代表人身份证明原件（法定代表人作为签字代表的提供）**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：年月日

经营期限：

经营范围：主营：；兼营：

姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正面和反面）复印件

供应商名称（盖单位章）：

年月日

**附件2**

**法定代表人授权委托书原件（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）**

**授权委托书**

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证（正面和反面）复印件及法定代表人身份证明

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年月日

**附件3**

**营业执照及相关资质材料**

**附件4**

**参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明**

**附件5**

**售后服务承诺书**

**附件6**

**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称 项目名称** | 湖南生物机电职业技术学院2021年实训室视频监控系统建设 |
| **报价** | 大写：元人民币整  小写：元人民币整 |
| **备注** | 报价不得高于本项目采购上限值，否则，报价无效。 |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年月日

**附件7**

**其他**